**050000, город Алматы,**

ул.Байтурсынова 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

**Моб: +7 707 413 94 15**

**050000, Алматы қаласы,**

Байтурсынов көшесi, 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

**Моб: +7 707 413 94 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА | |
| 1 | Порядковый номер камеры | | | | | | |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение | | | | | кВ | |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин | | | | | А | |
|  | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Назначение камеры | | | | | | |  |  |
| 6 | Номер и исполнение схемы главных цепей | | | | | | |  |  |
| 7 | Шинный разъединитель | | | | | | |  |  |
| 8 | Линейный разъединитель | | | | | | |  |  |
| 9 | Выключатель: тип, ток, напряжение | | | | | | |  |  |
| 10 | Напряжение | ЭВ В | | | ЭО В | | |  |  |
| 11 | Тип и коэффициент трансформации трансформатора тока | | | | | | |  |  |
| 12 | Трансформатор напряжения | | | | | | |  |  |
| 13 | Трансформатор собственных нужд | | | | | | |  |  |
| 14 | Предохранители (тип и номинальный ток) | | | | | | |  |  |
| 15 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности | | | | | | |  |  |
| 16 | Устройства контроля напряжения | | | | | | |  |  |
| 17 | Элементы электромагнитной блокировки | | | | | | |  |  |
| 18 | Марка и сечение кабеля | | | | | | |  |  |
| 19 | Реле, требующие уточнения харак­теристик по заказу | | Вид за­щиты | Защита от замыканий на землю | | | |  |  |
| 20 | МТЗ | | | |  |  |
| 21 | Отсечка | | | |  |  |
| 22 | Перегрузка | | | |  |  |
| 23 | Защита мин. напряжения | | | |  |  |
| 24 | Наличие учета | | | | | | |  |  |
| 25 | Маркировка средства учета | | | | | | |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | | | | | | | | |
| 26 | Количество шинных мостов | | | | | |  | | |
| 27 | Расстояние между фасадами камер | | | | | |  | | |
| 28 | Количество боковых экранов левых | | | | | |  | | |
| 29 | Количество боковых экранов правых | | | | | |  | | |
| 30 | Шкаф ШЭ (шкаф [питания]сигнализации) | | | | | |  | | |
| 31 | Шкаф ШАП (шкаф аварийного питания) | | | | | |  | | |
| 32 | Шкаф автоматики обогрева | | | | | |  | | |
| 33 | Шкаф вентиляции | | | | | |  | | |
|  | ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТИРОВЩИКЕ | | | | | | | | |
| 34 | Наименование объекта | | | | |  | | | |
| 35 | Наименование заказчика и его адрес | | | | |  | | | |
| 36 | Проектная организация и ее адрес | | | | |  | | | |