**050000, город Алматы,**

ул.Байтурсынова 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

**Моб: +7 707 413 94 15**

**050000, Алматы қаласы,**

Байтурсынов көшесi, 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

**Моб: +7 707 413 94 15**

**Опросный лист для заказа ячеек КРН-IV-6(10)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№** **п/п** | **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| **1.** | **Схема главных цепей** |  1-стороннее питание |  2-стороннее питание |
|  |  |
| **2.** | Номер схемы главных цепей |  |  |
| **3.** | Номинальное напр., кВ |  6  |  10 |  |  |
| **4.** | Номинальный ток, А |  630 |  1000 |  |  |
| **5.** | Исполнение ввода | воздух | кабель |  |  |
| Исполнение вывода | воздух | кабель |  |  |
|  **6.** | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки |   |  |  |
|  |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|  **7.** | Шинный разъединитель |  |  |  |
| **8.** | Линейный разъединитель |  |  |  |
| **9.** | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |
| **10.** | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |
| **11.** | Тр-р напряжения (ТН) |  |  |  |
| **12.** | Тр-р собствен. нужд (ТСН) |  |  |  |
| **13.** | Предохранитель тр-ра |  |  |  |
| **14.** | Тр-р тока коэф. тр-ции, кл.точности, количество |  |  |  |
| **15.** | Счетчик  |   |   |   |  |
| ) Тип модема |  |  |
| **16.** | Тр-р тока нулев. посл-ти |   |  |  |  |
| **17.** | Тип микропроцессорной защиты |  |  |
| **18.** | Токовые реле |   |  |  |
|  Отсечка |  |  |
| **19.** | Земляная защита |  |  |  |  |
| **20.** | Ограничение нагрузки |  |  |
| **21.** | АПВ | 1-кратн. |  2-кратн. |  |  |
| **22.** | Разрядники | РВО |  ОПН |  |  |
| **23.** | Количество и сечение кабеля |  |  |
| **24.** | Обогрев шкафа  |  |  |
| **25.** | Количество заказываемых ячеек |  |  |
| **26.** | Штатно устанавливаемое оборудование | . |
| **27.** | Дополнительно заказываемое оборудование |   |
| **28.** | Сроки поставок |  |
| **29.** | Данные заказчика | Наименование объекта |  |
| Заказчик и его адрес |  |