**050000, город Алматы,**

ул.Байтурсынова 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

**Моб: +7 707 413 94 15**

**050000, Алматы қаласы,**

Байтурсынов көшесi, 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

**Моб: +7 707 413 94 15**

**Опросный лист для заказа ячеек КРН-IV-6(10)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Запрашиваемые данные** | | | | | | | | **Ответы заказчика** | |
| **1.** | **Схема главных цепей** | | | | | | | | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
|  |  |
| **2.** | Номер схемы главных цепей | | | | | | | |  |  |
| **3.** | Номинальное напр., кВ | | | 6 | | | | 10 |  |  |
| **4.** | Номинальный ток, А | | | 630 | | | | 1000 |  |  |
| **5.** | Исполнение ввода | | | воздух | | | | кабель |  |  |
| Исполнение вывода | | | воздух | | | | кабель |  |  |
| **6.** | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки | | |  | | | | |  |  |
|  | | | | |  |  |
|  | | | | |  |  |
|  | | | | |  |  |
| **7.** | Шинный разъединитель | | |  | | | | |  |  |
| **8.** | Линейный разъединитель | | |  | | | | |  |  |
| **9.** | Опер. напр. цепей управл., В | | | ~220 | | | | |  |  |
| **10.** | Опер. напр. питания РЗА, В | | | =220 | | ~220 | | |  |  |
| **11.** | Тр-р напряжения (ТН) | | |  | | | | |  |  |
| **12.** | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | | |  | | | | |  |  |
| **13.** | Предохранитель тр-ра | | |  | | | | |  |  |
| **14.** | Тр-р тока коэф. тр-ции, кл.точности, количество | | |  | | | | |  |  |
| **15.** | Счетчик |  | | |  | | | |  |  |
| ) Тип модема | | | | | | |  |  |
| **16.** | Тр-р тока нулев. посл-ти | | |  | |  | | |  |  |
| **17.** | Тип микропроцессорной защиты | | | | | | | |  |  |
| **18.** | Токовые реле | | |  | | | | |  |  |
| Отсечка | | | | |  |  |
| **19.** | Земляная защита | | |  | | |  | |  |  |
| **20.** | Ограничение нагрузки | | | | | | | |  |  |
| **21.** | АПВ | | | 1-кратн. | | | 2-кратн. | |  |  |
| **22.** | Разрядники | | | РВО | | | ОПН | |  |  |
| **23.** | Количество и сечение кабеля | | | | | | | |  |  |
| **24.** | Обогрев шкафа | | | | | | | |  |  |
| **25.** | Количество заказываемых ячеек | | | | | | | |  |  |
| **26.** | Штатно устанавливаемое оборудование | | | | | | | | . | |
| **27.** | Дополнительно заказываемое оборудование | | | | | | | |  | |
| **28.** | Сроки поставок | | | | | | | |  | |
| **29.** | Данные заказчика | | Наименование объекта | | | | | |  | |
| Заказчик и его адрес | | | | | |  | |