**050000, город Алматы,**

ул.Байтурсынова 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

**Моб: +7 707 413 94 15**

**050000, Алматы қаласы,**

Байтурсынов көшесi, 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

**Моб: +7 707 413 94 15**

Опросный лист для заказа ВРУ 1, ВРУ 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Запрашиваемые данные | | | | | | | *Заполняет заказчик* |
| 1 | Номинальное напряжение | | |  | В | | | Схема первичных  соединений |
| 2 | Номинальный ток на вводе | | |  | А | | |
|  | А | | |
| 3 | Схема первичных соединений | | | | | | |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) | | | | | | |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ | | | | | | |
| 6 | Схема вторичных соединений | | | | | | |  |
| 7 | Тип вводного коммутационного аппарата | | Автомат, ток [А] | | | | |  |
|  | |  | | |  |
| Выключатель, ток [А] | | | | |  |
|  | | | |  |  |
| Переключатель, ток [А] | | | | |  |
|  | | |  | |  |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства | | | | | | |  |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А | | | | | | |  |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток, [А] | | | | | |  |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток, [А] | | | | | |  |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе | | | | | | |  |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки | | | | | | |  |
| 14 | Тип счетчика учёта электроэнергии | | | | | | |  |
| 15 | Цокольное основание, кол. | | | | | | |  |
| 16 | Количество ВРУ | | | | | | |  |
| 17 | Срок поставки | | | | | | |  |
| 18 | Наименование объекта | | | | | | |  |
| 19 | Наименование заказчика, адрес, телефон | | | | | | |  |
| 20 | Контактное лицо заказчика | | | | | | |  |
| 21 | Наименование проектной организации, адрес, телефона | | | | | | |  |